(붙임2 양식)

2019년 국가안전대진단 점검결과 공개

<통일교육원>

대상 분류	대상명칭	위치	점검일	지적건수	지적사항	조치사항	비고 (일자)
시설물	통일교육원	서울특별시 강북구 4.19로 123(수유동)	3.14	9	o 사감매뉴얼 연계 재난안전 매뉴얼 보완 o 대피안내도 미설치 구역 보완 o 미세균열 미장 마감 o 배수구 망설치 o 방화구역 마감 o 생활관 1개소 충돌주의 안내표지 부착 o 화재수신기 앞 계통도 및 연결송수관 명판 부착 o 건물별 소방안전관리자 표지판 부착 o 대피소 표지 설치	o 보완 조치 o 보완 조치 o 보완 조치 o 보완 조치 o 보완 조치 o 보완 조치 o 보완 조치 o 보완 조치 o 보완 조치	o (4.8) o (4.30) o (4.8) o (4.8) o (4.30) o (4.8) o (4.8) o (4.8) o (4.8)